## Consumo
Calculadora de consumo Velbus
Tipo de módulo | Número de módulos | Consumo máx. / módulo (mA) | Anchura del carril DIN (M) | Enfriamiento (M) | Consumo total (A) | DIN total (M) | Enfriamiento total (M)
VMB1BLS |  | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | En la columna verde, introduzca el número de módulos en la instalación.
VMB1RYNO |  | 100 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | El consumo máximo y el número de alimentaciones Velbus que necesitas aparecerán en la parte inferior.
VMB1RYS |  | 50 |  |  | 0 | 0 | 0
VMB1TS |  | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | Si has creado un proyecto en VelbusLink,
VMB2BLE |  | 200 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | puedes utilizar la calculadora de consumo en VelbusLink.
VMB2LEDDC |  | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | Está en el menú bajo "Tools".
VMB2PB(A)N-R |  | 30 |  |  | 0 | 0 | 0
VMB4AN |  | 30 | 4 |  | 0 | 0 | 0
VMB4DC |  | 100 | 2 |  | 0 | 0 | 0
VMB4RF |  | 40 |  |  | 0 | 0 | 0
VMB4RYLD |  | 250 | 4 |  | 0 | 0 | 0
VMB4RYNO |  | 250 | 4 |  | 0 | 0 | 0
VMB6PBN |  | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
VMB7IN |  | 150 | 2 |  | 0 | 0 | 0
VMB8IR |  | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
VMB8PBU |  | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
VMBDMI-R |  | 30 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0
VMBEL1 |  | 110 |  |  | 0 | 0 | 0
VMBEL2 |  | 110 |  |  | 0 | 0 | 0
VMBEL4 |  | 110 |  |  | 0 | 0 | 0
VMBELO |  | 120 |  |  | 0 | 0 | 0
VMBELPIR |  | 110 |  |  | 0 | 0 | 0
VMBGP1 |  | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
VMBGP2 |  | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
VMBGP4 |  | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
VMBGP4PIR |  | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
VMBGPOD |  | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
VMBIN |  | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
VMBKP |  | 80 |  |  | 0 | 0 | 0
VMBLCDWB |  | 30 |  |  | 0 | 0 | 0
VMBMETEO |  | 30 |  |  | 0 | 0 | 0
VMBPIRC |  | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
VMBPIRM |  | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
VMBPIRO |  | 30 |  |  | 0 | 0 | 0
VMBRFR8S |  | 30 |  |  | 0 | 0 | 0
VMBRSUSB |  | 15 | 2 |  | 0 | 0 | 0
VMBSIG |  | 500 | 4 |  | 0 | 0 | 0
VMBVP01 |  | 300 |  |  | 0 | 0 | 0
VMBSMPS (calculado) | 0 | 0 | 4 |  | 0 | 0 | 0
Consumo de corriente total |  | 0 | A |  |  |  |  | Si utilizas varias alimentaciones: interconecta los polos negativos (-)
Consumo total @15V |  | 0 | W |  |  |  |  | y reparte los polos positivos (+) entre los diferentes módulos.
Número de alimentaciones 15V 60W |  | 0
Ancho total del carril DIN, alimentación incl. |  | 0 | M |  |  |  |  | Advertencia: Para cada dimmer VMBDMI-R que consume más de 150 W, utiliza 1M extra para el enfriamiento.
Extra para el enfriamiento |  | 0 | M |  |  |  |  | En esta instalación necesitarás máx. 0M extra en total.
en total, alimentación incl. |  | 0 | M